## Neoclima
Модель |  | Описание | Мощность, кВт |  | Размер вн. Блока мм | Диаметр труб | Стоимость руб
|  |  | Холод | Тепло
PLASMA
Сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
| NS/NU-HAL07R | • Энергоэффективность А-класса • Ионизатор • Осушение • Таймер 24 часа • Авторестарт • MOON display • Уровень шума 28 Дб • 4 активных фильтра • Режим самодиагностики • Функция "I FEEL" | 2.1 | 2.2 | 718х240х180 | 1/4" 3/8" | 15100
| NS/NU-HAL09R |  | 2.5 | 2.8 | 718х240х180 | 1/4" 3/8" | 15800
| NS/NU-HAL12R |  | 3.5 | 3.8 | 770х240х180 | 1/4" 3/8" | 20800
PLASMA 2019
Сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
| NS/NU-HAL07F | • Энергоэффективность А-класса • Осушение • Авто режим • Интеллектуальная разморозка • Режим сна • Таймер • Авторестарт • Память положения жалюзи • Самодиагностика • Hidden display • Низкий уровень шума 22 дБл | 2.1 | 2.2 | 718х240х180 | 1/4" 3/8" | 16200
| NS/NU-HAL09F |  | 2.5 | 2.8 | 718х240х180 | 1/4" 3/8" | 18500
| NS/NU-HAL12F |  | 3.5 | 3.8 | 770х240х180 | 1/4" 3/8" | 24000
| NS/NU-HAL18F |  | 5 | 5.2 | 900х280х202 | 1/4" 1/2" | 39000
| NS/NU-HAL24F |  | 7 | 7.1 | 900х280х202 | 1/4" 1/2" | 51000
G-PLASMA
Сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
| NS/NU-HAX07R | • Завод Gree (гарантия качества!) • Энергоэффективность А-класса • Moon-дисплей • Функция IFeel • Индикация целевой/комнатной/ уличной температуры • 4х скоростной вентилятор • Мультифильтр 3-in-1 • Авторестарт • Режим "Турбо охлаждение" • Запуск при пониженном напряжении в сети • Самодиагностика • Интеллектуальный режим разморозки • Таймер включения и выключения • Блокировка кнопок на пульте управления • Отключение дисплея внутреннего блока | 2.25 | 2.35 | 250х185х698 | 1/4 3/8 | 17600
| NS/NU-HAX09R |  | 2.55 | 2.65 | 250х185х698 | 1/4 3/8 | 19800
| NS/NU-HAX12R |  | 3.25 | 3.4 | 250х185х773 | 1/4 1/2 | 25500
| NS/NU-HAX18R |  | 4.8 | 5.3 | 289х210х849 | 1/4 1/2 | 39000
| NS/NU-HAX24R |  | 6.15 | 6.7 | 300х225х970 | 1/4 1/2 | 50000
| NS/NU-HAX28R |  | 8 | 8.5 | 325х245х1080 | 1/4 5/8 | 67000
| NS/NU-HAX36R |  | 9.36 | 9.96 | 326х253х1350 | 1/4 3/4 | 95000
G-PLASMA DC INVERTER
Сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
| NS/NU-HAX07RWI | • Inverter • Завод Gree (гарантия качества!) • Энергоэффективность А-класса • Moon-дисплей • Функция IFeel • Индикация целевой/комнатной/ уличной температуры • 4х скоростной вентилятор • Мультифильтр 3-in-1 • Авторестарт • Режим "Турбо охлаждение" • Самодиагностика • Режим разморозки • Таймер включения и выключения • Блокировка кнопок на пульте управления • Отключение дисплея внутреннего блока | 2.4 | 2.8 | 773х250х185 | 1/4 3/8 | 27000
| NS/NU-HAX09RWI |  | 3.3 | 3.5 | 773х250х185 | 1/4 3/8 | 31000
| NS/NU-HAX12RWI |  | 3.6 | 3.8 | 773х250х185 | 1/4 3/8 | 35000
| NS/NU-HAX18RWI |  | 5.2 | 5.3 | 970х300х225 | 1/4 3/8 | 49000
| NS/NU-HAX24RWI |  | 6.3 | 6.8 | 970х300х225 | 1/4 5/8 | 61000
ПОЛУПРОМЫШЛЕНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
CASSETE
Сплит-системы кассетного типа (R410a, тепло/холод, on/off)
| NS/NU-12B5 | • Инновационные трубопроводы • Таймер • Автоматический перезапуск • Самодиагностика • Технология трехмерного распределения воздуха • Осушение • Японский компрессор | 3.5 | 3.9 | 580х580х275 (панель 650х650х30) | 1/4" 1/2" | 44000
| NS/NU-18B5 |  | 5.3 | 5.8 | 570x570x255 (панель 650х650х30) | 1/4" 1/2" | 48000
| NS/NU-24B5 |  | 7.1 | 7.62 | 840х840х230 (панель 953х953х40) | 3/8" 5/8" | 64000
| NS/NU-36B8 |  | 10.5 | 11.5 | 840х840х300 (панель 953х953х40) | 3/8" 3/4" | 84000
| NS/NU-48B8 |  | 14 | 15.2 | 840х840х300 (панель 953х953х40) | 3/8" 3/4" | 100000
| NS/NU-60B8 |  | 16 | 17.6 | 944x944х290 (панель 953х953х40) | 3/8" 3/4" | 108000